## 工程量清单
工程量清单
工程名称：南安罗山国有林林场负氧离子监测点视频监控及供电项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | BLV铝芯电线 | 2*6㎡ | m | 400
2 | PVC阻燃电工套管 | DN20（4分） | m | 400
3 | 户外防水配电箱 | 300*400*18不锈钢壁挂箱 | 个 | 1
4 | 空气断路器 | 2P40A | 个 | 1
5 | 管线预埋开槽回填人工费 | 含管沟开挖、回填、预埋穿线 | m | 400
6 | 配电箱空开安装接线 | 含接线、测电调试、箱体安装 | 项 | 1
7 | 零星辅材 | 胶布、扎带、膨胀钉 | 项 | 1
8 | 太阳能视频监控 | 太阳能供电，800万像素，智能全彩夜视，256G内存,免流量 | 个 | 1
9 | 视频监控杆 | 75镀锌管及安装 | 项 | 1